## WT (hidden)
SƠ ĐỒ CẤP NƯỚC - NHÀ MÁY SPVB ĐỒNG NAI (CẬP NHẬT 15/06/2020)
FM: | Yes |  |  |  | FM: | Yes |  |  |  |  | FM: | No
Scada: | No | FM: | No | F10 | Scada: | No | FM: | No | F11 |  | Scada: | No | FM: | No | F21
| F01 | Scada: | No |  |  | F02 | Scada: | No |  |  |  | F20 | Scada: | No
|  | FM: | No | F03 |  |  | FM: | Yes | F13 |  |  |  | FM: | No | F22
|  | Scada: | No |  |  |  | Scada: | No |  |  |  |  | Scada: | No
|  | FM: | No | F04 |  |  | FM: | Yes | F14
|  | Scada: | No |  |  |  | Scada: | No
|  |  | FM: | No | F05 |  | FM: | Yes | F15
|  |  | Scada: | No |  |  | Scada: | No
|  |  | FM: | Yes | F06 |  | FM: | Yes | F16
|  |  | Scada: | No |  |  | Scada: | No
|  |  | FM: | Yes | F07 |  | FM: | No | F40
|  |  | Scada: | No |  |  | Scada: | No
|  |  | FM: | No | F08 |  |  | FM: | No | F41
|  |  | Scada: | No |  |  |  | Scada: | No
|  |  | FM: | No | F09 |  | FM: | No | F19
|  |  | Scada: | No |  |  | Scada: | No
|  |  | FM: | No | F17 |  | FM: | Yes
|  |  | Scada: | No |  |  | Scada: | Yes
|  |  | FM: | Yes | F18
|  |  | Scada: | No
|  |  | FM: | Yes | F19
|  |  | Scada: | No
|  |  | FM: | Yes | F10
|  |  | Scada: | No
|  |  | FM: | Yes | F20
|  |  | Scada: | No
|  |  | FM: | Yes | F21
|  |  | Scada: | No
|  |  | FM: | Yes | F22
|  |  | Scada: | No
|  |  | FM: | No | F01
|  |  | Scada: | No
|  |  | FM: | Yes
|  |  | Scada: | Yes
|  |  | FM: | No | F24
|  |  | Scada: | No
|  |  | FM: | No | F11
|  |  | Scada: | No
|  |  | FM: | No | F12
|  |  | Scada: | No
|  |  | FM: | No | F27
|  |  | Scada: | No
|  |  | FM: | Yes
|  |  | Scada: | Yes
|  |  | FM: | No | F13
|  |  | Scada: | No
|  |  | FM: | Yes
|  |  | Scada: | Yes
|  |  | FM: | No | F14
|  |  | Scada: | No
|  | FM: | No | F15
|  | Scada: | No
|  |  | FM: | Yes | F16
|  |  | Scada: | No
|  |  | FM: | Yes | F17
|  |  | Scada: | No
|  |  | FM: | Yes | F29
|  |  | Scada: | No
|  |  | FM: | Yes | F30
|  |  | Scada: | No
|  |  | FM: | Yes | F31
|  |  | Scada: | No
|  |  | FM: | Yes | F32
|  |  | Scada: | No
|  |  | FM: | Yes | F33
|  |  | Scada: | No
|  |  | FM: | Yes | F34
|  |  | Scada: | No
|  |  | FM: | No | F35
|  |  | Scada: | No
|  |  | FM: | No | F36
|  |  | Scada: | No
|  |  | FM: | Yes
|  |  | Scada: | Yes
|  |  | FM: | No | F37
|  |  | Scada: | No
|  |  | FM: | Yes
|  |  | Scada: | Yes
|  |  | FM: | Yes
|  |  | Scada: | Yes
|  |  | FM: | No | F38
|  |  | Scada: | No
|  |  | FM: | Yes | F18
|  |  | Scada: | No
|  |  | FM: | Yes
|  |  | Scada: | Yes
|  |  | FM: | No | F39
|  |  | Scada: | No
Hồ 400m3
Nước sinh hoạt & căn tin
Nước Recovery - Recon System - WT1
Nước cấp cho WT2
Softener 2 - Boiler
Hồ 1000m3
Nước sinh hoạt DHL
Warmer - Line W
Warmer - Line X
Cooling Tunnel - Line Y
Warmer - Line U
Chilller - Utility 2
Nước Permeate - RO Thu hồi - WT1
Nước Reject - RO Thu hồi - WT1
Cooling Water - Utility 2
Nước cấp cho WT1
Softener 1 - Cooling Tower - Utility 1
Nước Permeate - RO Thu hồi - WT1
Nước Reject - RO Thu hồi - WT1
Softener 1 - Cooling Tower - Utility 1
Rinser - line T
Filler - line T
Sugar Dissolver 1
Sugar Dissolver 2
De-aerator to MXT
Batch-mix 2
Batch-mix 3
HTST line U
CIP KHS
Batch-mix 1
Rinser - line T (AQF)
Filler - line T (AQF)
Mixer - line T (CSD)
Rinser - line U
Mixer - line U
Seamer - line U
Mixer - line W
Các máy nước uống
CIP Krones
Batch-mix 1
Batch-mix 2
Batch-mix 3
Juice Pump
NCB Tank
Nhập HFCS
Tank HFCS
Trích ly trà
HTST BIB
Mixer - line X
HTST - line Y
Filler - line Q
CIP - line T (AQF)
CIP - line Q
Mixer - line Z
Các máy nước uống
& Wet Lab - QC
Amata
RO WWT
Cooling Tower & Chiller - Utility 1
Cooling Tower - Utility 2
Softener- Utility 2
Washer - Line Z
Note on A8: Flow Meter
Note on A9: Recorded by Scada
Note on O12: Need to be relocated
Note on O34: Malfunction
Note on H79: Malfunction

## Report Template - General
BÁO CÁO SỬ DỤNG NƯỚC HẰNG NGÀY - TỔNG HỢP
Ngày | SỐ LƯỢNG NƯỚC SỬ DỤNG | [56 empty] | SẢN LƯỢNG CỦA CÁC DÂY CHUYỀN | [22 empty] | TỔNG KẾT
[81 empty] | PLANT | [5 empty] | LINE 1 | [5 empty] | LINE 2 | [5 empty] | LINE n | [5 empty] | WT1 |  |  |  |  | WT2 |  |  |  |  | CIP KHS |  | CIP Krones |  | CIP AQF T |  | CIP AQF Q |  | UTILITY |  |  | NƯỚC SINH HOẠT & MÁY NƯỚC UỐNG |  |  | Nước sử dụng chung | Tổng nước thu hồi | AQF Product Mix | 1.5L Product Mix | RGB Product Mix | HF Product Mix
| Nước cấp Amata hồ 400m3 | Nước cấp sinh hoạt & căn tin | Nước cấp Softener 2 - Boiler | Nước cấp cho WT1 | Nước cấp Cooling Tower - Utility | Nước Permeate RO Thu hồi - WT1 | Nước Reject RO Thu hồi - WT1 | Nước Recovery (Recon Water thu hồi làm nước thô) | Nước cấp CIP KHS | Nước cấp Hòa tan đường 1 | Nước cấp Hòa tan đường 2 | Nước cấp MXT tank - SR1 | Nước cấp BMX1 - SR1 | Nước cấp BMX2 - SR1 | Nước cấp BMX3 - SR1 | Nước cấp HTST - Line U | Nước cấp Rinser - Line T | Nước cấp Filler - Line T | Nước cấp CIP - Line T | Nước cấp Mixer - Line T | Nước cấp Rinser - Line U | Nước cấp Mixer - Line U | Nước cấp Seamer - Line U | Nước cấp Mixer - Line W | Nước cấp các máy nước uống - WT1 | Nước cấp cho WT2 | Nước Permeate RO Thu hồi - WT2 (thu hồi làm nước thô) | Nước Reject RO Thu hồi - WT2 | Nước cấp CIP Krones | Nước cấp BMX1 - SR2 | Nước cấp BMX2 - SR2 | Nước cấp BMX3 - SR2 | Nước cấp Juice Pump - SR2 | Nước cấp NCB Tank - SR2 | Nước cấp nhập HFCS | Nước cấp tank HFCS | Nước cấp trích ly trà | Nước cấp HTST - Line BIB | Nước cấp Mixer - Line X | Nước cấp HTST - Line Y | Nước cấp Filler - Line Q | Nước cấp CIP - Line Q | Nước cấp Mixer - Line Z | Nước cấp các máy nước uống & QC Lab - WT2 | Nước cấp Amata vào hồ 1000m3 | Nước cấp sinh hoạt DHL | Nước cấp Warmer - Line U | Nước cấp Warmer - Line W | Nước cấp Warmer - Line X | Nước cấp Cooling Tunnel - Line Y | Nước cấp Softener - Utility 2 | Nước cấp Washer - Line Z | Nước cấp Cooling Tower - Utility 2 | Nước cấp Chiller - Utility 2 | Nước cấp RO WWT | Nước cấp RO WWT vào KV Utility 1 | Nước cấp RO WWT vào KV Utility 2 | AQF 600 - Sidel (Line T) | CAN 600 - Sidel (Line U) |  |  | PET 600 - KHS (Line W) |  | PET - CSD 800 - Krones (Line X) |  |  |  | PET - HF 600 - Krones (Line Y) |  | RGB 600 - Linker (Line Z) |  |  | AQF 800 - Krones (Line Q) |  |  | BIB (Line A) |  |  |  |  | Tổng nước sử dụng | Tổng thành phẩm |  | Water Usage | Target | Chênh lệch | Tổng nước sử dụng | Tổng thành phẩm |  | Water Usage | Target | Chênh lệch | Tổng nước sử dụng | Tổng thành phẩm |  | Water Usage | Target | Chênh lệch | Tổng nước sử dụng | Tổng thành phẩm |  | Water Usage | Target | Chênh lệch | Nước đầu vào | Nước cấp cho các KV | Nước thu hồi | Nước hao phí WT1 | Nước hao phí WT1 / FG Volume | Nước đầu vào | Nước cấp cho các KV | Nước thu hồi | Nước hao phí WT2 | Nước hao phí WT2 / FG Volume | Nước sử dụng | Nước CIP / FG Volume | Nước sử dụng | Nước CIP / FG Volume | Nước sử dụng | Nước CIP / FG Volume | Nước sử dụng | Nước CIP / FG Volume | Nước sử dụng UT1 | Nước sử dụng UT2 | Tổng nước sử dụng UT | Nước sinh hoạt hồ 400m3 | Nước sinh hoạt hồ 1000m3 | Nước uống & QC Lab
| (m3) | (m3) | (m3) | (m3) | (m3) | (m3) | (m3) | (m3) | (m3) | (m3) | (m3) | (m3) | (m3) | (m3) | (m3) | (m3) | (m3) | (m3) | (m3) | (m3) | (m3) | (m3) | (m3) | (m3) | (m3) | (m3) | (m3) | (m3) | (m3) | (m3) | (m3) | (m3) | (m3) | (m3) | (m3) | (m3) | (m3) | (m3) | (m3) | (m3) | (m3) | (m3) | (m3) | (m3) | (m3) | (m3) | (m3) | (m3) | (m3) | (m3) | (m3) | (m3) | (m3) | (m3) | (m3) | (m3) | (m3) | 500ml | 320ml | 330ml | 330ml (x28) | 330 ml | 390 ml | 330ml | 390 ml | 500ml | 1500ml | 350ml | 455ml | 240ml | 285ml | 300 ml | 355 ml | 500 ml | 1500 ml | 10 L (1:4) | 10 L (1:5) | 12L (1:5) (Postmix) | 12L (1:0) (Premix) | 20 L (1:5) | (m3) | (Rcs) | (Liter) | (L/L) | (L/L) | (L/L) | (m3) | (Rcs) | (Liter) | (L/L) | (L/L) | (L/L) | (m3) | (Rcs) | (Liter) | (L/L) | (L/L) | (L/L) | (m3) | (Rcs) | (Liter) | (L/L) | (L/L) | (L/L) | (m3) | (m3) | (m3) | (m3) | (L/L) | (m3) | (m3) | (m3) | (m3) | (L/L) | (m3) | (L/L) | (m3) | (L/L) | (m3) | (L/L) | (m3) | (L/L) | (m3) | (m3) | (m3) | (m3) | (m3) | (m3) | (L/L) | (m3) | % | % | % | %
| F01 | F02 | F03 | F04 | F05 | F06 | F07 | F08 | F09 | F10 | F11 | F12 | F13 | F14 | F15 | F16 | F17 | F18 | F19 | F20 | F21 | F22 | F23 | F24 | F25 | F26 | F27 | F28 | F29 | F30 | F31 | F32 | F33 | F34 | F35 | F36 | F37 | F38 | F39 | F40 | F41 | F42 | F43 | F44 | F45 | F46 | F47 | F48 | F49 | F50 | F51 | F52 | F53 | F54 | F55 | F56 | F57 | Input | Input | Input | Input | Input | Input | Input | Input | Input | Input | Input | Input | Input | Input | Input | Input | Input | Input | Input | Input | Input | Input | Input | F01 + F45 | SUM volume | Sys. Cal. | Sys. Cal. | System | Sys. Cal. | Sum FM + Sys. Cal | From volume | Sys. Cal. | Sys. Cal. | System | Sys. Cal. | Sum FM + Sys. Cal | From volume | Sys. Cal. | Sys. Cal. | System | Sys. Cal. | Sum FM + Sys. Cal | From volume | Sys. Cal. | Sys. Cal. | System | Sys. Cal. | F04 | SUM(F05,F09:F25) | SUM(F06,F09) | F04 - SUM01 + SUM02 | Sys. Cal. | F26 | SUM(F29:F44) | F27 | F26 - SUM03 + F27 | Sys. Cal. | F09 | Sys. Cal. | F29 | Sys. Cal. | F19 | Sys. Cal. | F42 | Sys. Cal. | F03 + F05 + F56 | (F51 - F52) + F53 + F54 + F57 | SUM04 + SUM05 | F02 | (F01 + F45) - SUM(F2,F3,F4,F26) - SUM(F46:F51, F53:F54) | F25 + F44 | Sys. Cal. | SUM(F06,F08,F27) | Volume AQF/Total | Volume 1.5L/Total | Volume RGB/Total | Volume HF/Total
[106 empty] | SUM01 | SUM02 |  |  |  | SUM03 | [11 empty] | SUM04 | SUM05 |  |  | SUM06
2020-06-01
2020-06-02
2020-06-03
2020-06-04
2020-06-05
2020-06-06
2020-06-07
Week 1
2020-06-08
2020-06-09
2020-06-10
2020-06-11
2020-06-12
2020-06-13
2020-06-14
Week 2
2020-06-15
2020-06-16
2020-06-17
2020-06-18
2020-06-19
2020-06-20
2020-06-21
Week 3
2020-06-22
2020-06-23
2020-06-24
2020-06-25
2020-06-26
2020-06-27
2020-06-28
Week 4
2020-06-29
2020-06-30
Week 5.1
MTD
[81 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | #REF! | 0 |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0
Formulas:
Ngày = [Ngày, row above]+1

## Report Template - Line
BÁO CÁO SỬ DỤNG NƯỚC HẰNG NGÀY - DÂY CHUYỀN
Ngày | LINE T
| Tổng thành phẩm |  | Nước trong thành phẩm | Nước sử dụng ở dây chuyền | Nước sử dụng CIP | Nước sử dụng xử lý nước | Nước sử dụng chung | Tổng nước sử dụng | Water Usage | Target | Chênh lệch
| (Rcs) | (Liter) | (m3) | (m3) | (m3) | (m3) | (m3) | (m3) | (L/L) | (L/L) | (L/L)
| From volume | Sys. Cal. | Sum FM + Sys. Cal | Sum FM | Sys. Cal. | Sys. Cal. | Sys. Cal. | Sum FM + Sys. Cal | Sys. Cal. | System | Sys. Cal.
2020-06-01
2020-06-02
2020-06-03
2020-06-04
2020-06-05
2020-06-06
2020-06-07
Week 1
2020-06-08
2020-06-09
2020-06-10
2020-06-11
2020-06-12
2020-06-13
2020-06-14
Week 2
2020-06-15
2020-06-16
2020-06-17
2020-06-18
2020-06-19
2020-06-20
2020-06-21
Week 3
2020-06-22
2020-06-23
2020-06-24
2020-06-25
2020-06-26
2020-06-27
2020-06-28
Week 4
2020-06-29
2020-06-30
Week 5.1
MTD
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## PRW-WT1 (hidden)
SƠ ĐỒ CẤP NƯỚC PHA CHẾ (PROCESS WATER - WT1)
| FM: | No | FM: | Yes | FM: | No | FM: | Yes | FM: | No
| Scada: | No | Scada: | Yes | Scada: | No | Scada: | No | Scada: | No
| FM: | Yes | FM: | No | FM: | Yes
| Scada: | No | Scada: | No | Scada: | Yes
| FM: | Yes | FM: | No | FM: | No
| Scada: | No | Scada: | No | Scada: | No
| FM: | Yes | FM: | No
| Scada: | No | Scada: | No
| FM: | Yes
| Scada: | No
| FM: | Yes
| Scada: | No
| FM: | Yes
| Scada: | No
| FM: | No
| Scada: | No
WT1 - Process Water
Rinser - line T
Filler - line T
Rinser - line U
Mixer - line U
Mixer - line W
Nước rửa Seamer
Các máy nước uống
Sugar Dissolver 1
Sugar Dissolver 2
De-aerator to MXT
Batch-mix 2
Batch-mix 3
HTST line U
CIP KHS
Batch-mix 1
Rinser - line T (AQF)
Filler - line T (AQF)
Mixer - line T (CSD)
CIP - line T (AQF)
Note on V7: Malfunction

## PRW-WT2 (hidden)
SƠ ĐỒ CẤP NƯỚC PHA CHẾ (PROCESS WATER - WT2)
| FM: | Yes | FM: | Yes | FM: | Yes | FM: | No | FM: | Yes | FM: | Yes | FM: | No | FM: | Yes | FM: | No
| Scada: | No | Scada: | No | Scada: | Yes | Scada: | No | Scada: | Yes | Scada: | Yes | Scada: | No | Scada: | Yes | Scada: | No
| FM: | Yes | FM: | No | [8 empty] | FM: | No
| Scada: | No | Scada: | No | [8 empty] | Scada: | No
| FM: | Yes
| Scada: | No
| FM: | Yes
| Scada: | No
| FM: | Yes
| Scada: | No
| FM: | Yes
| Scada: | No
WT2 - Process Water
Mixer - line X
HTST - line Y
Filler - line Q
CIP Krones
Batch-mix 1
Batch-mix 2
Batch-mix 3
Juice Pump
NCB Tank
Nhập HFCS
Tank HFCS
Trích ly trà
Mixer - line Z
Các máy nước uống
& Wet Lab - QC
HTST BIB
CIP - line Q
Note on F6: Flow Meter
Note on F7: Recorded by Scada